附件1：

2017年深圳市家用煤气软管产品质量监督抽查明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 标称生产单位 | 监督抽查结果 |
| 1 | 深圳市南山区三发五金交电 | 家用煤气软管 | 韩塑 | φ9mm | TAIRBN HANSU PLASTIC PIPES CO.,LTD | 未发现不合格项目 |
| 2 | 深圳市南山区盛吉五金店 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂 | 未发现不合格项目 |
| 3 | 深圳市坪山新区林峰百货行 | 家用煤气软管 | 朝海牌 | φ9mm | 广东先锋管业股份有限公司  | 未发现不合格项目 |
| 4 | 深圳市坪山新区来兴厨具百货店 | 家用煤气软管 | 美的银星® | φ9mm | 美迪亚塑日用塑胶制品厂 | 未发现不合格项目 |
| 5 | 深圳市福田区华兴达电器商行 | 家用煤气软管 | NF 南锋® | φ9mm | 惠东县平山安力塑胶厂 | 未发现不合格项目 |
| 6 | 深圳市顺炜达贸易有限公司 | 家用煤气软管 | 美的 | φ9mm | 广州美的胶管厂 | 未发现不合格项目 |
| 7 | 深圳市罗湖区锦妮百货商店 | 家用煤气软管 | 珠江牌 | φ9.5mm | 广州珠江燃气胶管厂 | 未发现不合格项目 |
| 8 | 深圳市罗湖区锦妮百货商店 | 家用煤气软管 | 多祝先锋 | φ9mm | 惠东县平山安力塑胶厂 | 未发现不合格项目 |
| 9 | 罗湖区嘉华五金商店 | 家用煤气软管 | 多祝先锋 | φ9mm | 惠东县平山安力塑胶厂 | 未发现不合格项目 |
| 10 | 深圳市罗湖区祥兴泰机电五金商行 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂 | 未发现不合格项目 |
| 11 | 福田区新金华五金商店 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂 | 未发现不合格项目 |
| 12 | 深圳市顺炜达贸易有限公司 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂 | 未发现不合格项目 |
| 13 | 深圳市龙华新区民治招鸿保温材料店 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 14 | 深圳市龙华新区民治招鸿保温材料店 | 家用煤气软管 | 锦锋牌 | φ9mm | 承业塑胶制造厂 | 未发现不合格项目 |
| 15 | 华润万家有限公司龙华店 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 16 | 深圳市龙华新区民治深瑞百货商店 | 家用煤气软管 | 珠江牌  | φ9mm | 广州珠江燃气胶管厂 | 未发现不合格项目 |
| 17 | 深圳市龙华新区方兴五金店 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 18 | 深圳市龙华新区民治深瑞百货商店 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 19 | 深圳市大鹏新区兴明电器店 | 家用煤气软管 | 先锋牌 | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂 | 未发现不合格项目 |
| 20 | 深圳市大鹏新区陈洪记五金店 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 21 | 深圳市大鹏新区龙威五金店 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 22 | 深圳市大鹏新区峰财电器店 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 23 | 深圳市大鹏新区烁飞冷气维修配件商行 | 家用煤气软管 | 典力  | φ9mm | / | 未发现不合格项目 |
| 24 | 深圳市大鹏新区康达顺电器商店 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 25 | 深圳市光明新区公明长圳佳联华购物广场 | 家用煤气软管 | 珠江牌 | φ9mm | 广州珠江燃气胶管厂 | 未发现不合格项目 |
| 26 | 深圳市光明新区公明新超惠厨具百货商店 | 家用煤气软管 | XIANFONG  | φ9mm | 广东先锋管业股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 27 | 深圳市光明新区公明万家商场 | 家用煤气软管 | 珠江の花® | φ9mm | 广州珠江系列燃气胶管 | 未发现不合格项目 |
| 28 | 深圳市龙岗区洪兴青厨具百货店 | 家用煤气软管 | 多田DUOTIAN | φ9mm | / | 未发现不合格项目 |
| 29 | 深圳市龙岗区洪兴青厨具百货店 | 家用煤气软管 | 珠江牌 | φ9mm | 广州珠江燃气胶管厂 | 未发现不合格项目 |
| 30 | 深圳市龙岗区平湖万家隆厨具店 | 家用煤气软管 | 美的新城 | φ9mm | / | 未发现不合格项目 |
| 31 | 深圳市盐田区昌发五金店 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 32 | 盐田区强瑜装饰材料门市 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 33 | 盐田区顺德家用电器商场 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 34 | 深圳市盐田区鸿大洋电器商场 | 家用煤气软管 | 珠江牌 | φ9mm | 广州珠江燃气胶管厂 | 未发现不合格项目 |
| 35 | 深圳市光明新区公明春华电器行 | 家用煤气软管 | 南锋 | φ9mm | 惠东县平山安力塑胶厂 | 未发现不合格项目 |
| 36 | 华润万家有限公司松岗东方店 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂 | 未发现不合格项目 |
| 37 | 深圳市宝安区松岗宝明丰厨具店 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂  | 未发现不合格项目 |
| 38 | 华润万家有限公司松岗东方店 | 家用煤气软管 | 家必备 | φ9mm | 深圳市家必备卫浴洁具开发有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 39 | 深圳市正亿电器有限公司 | 家用煤气软管 | 珠江牌 | φ9mm | 广州珠江燃气胶管厂 | 未发现不合格项目 |
| 40 | 华润万家有限公司松岗东方店 | 家用煤气软管 | 家必备 | φ9mm | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 41 | 深圳市龙岗区宝盛厨具电器商行 | 家用煤气软管 | 明波珠江 | φ9mm | / | 未发现不合格项目 |
| 42 | 深圳市龙岗区平湖万家隆厨具店 | 家用煤气软管 | 珠江牌 | φ9mm | 广州珠江燃气胶管厂 | 未发现不合格项目 |
| 43 | 深圳市龙岗区洪兴青厨具百货店 | 家用煤气软管 | 先锋牌  | φ9mm | 惠东县安力减压阀制造厂 | 未发现不合格项目 |
| 44 | 天虹商场股份有限公司西丽天虹商场 | 家用煤气软管 | 家之伴 | φ9mm | 东阳市太阳子塑胶制品厂 | 公差与尺寸、标记、耐液体性能项目不合格 |
| 45 | 深圳市龙岗区平湖万家隆厨具店 | 家用煤气软管 | 珠江の花® | φ9mm | 广州珠江系列燃气胶管 | 公差与尺寸、标记、耐液体性能项目不合格 |
| 46 | 深圳市南山区富华五金电器经营部 | 家用煤气软管 | 金牛头 | φ9mm | 顺源橡塑胶管制品厂 | 标记、耐液体性能项目不合格 |
| 47 | 深圳市坪山新区林峰百货行 | 家用煤气软管 | 好迪 | φ9mm | 凤江天祥塑料制品厂 | 标记、耐液体性能项目不合格 |
| 48 | 深圳市宝安区西乡神州电器商行 | 家用煤气软管 | 先锋小王子® | φ9mm | 广东三源橡塑制品厂 | 标记、耐液体性能项目不合格 |
| 49 | 深圳市光明新区公明万家商场 | 家用煤气软管 | 飛利浦 | φ9mm | 广州橡塑制品厂 | 标记、耐液体性能项目不合格 |
| 50 | 深圳市坪山区旺家家厨具批发部 | 家用煤气软管 | 皇冠TM | φ9mm | 顺德市大良区新民塑料电器厂 | 耐液体性能项目不合格 |
| 51 | 深圳市南山区珠光万佳惠百货店 | 家用煤气软管 | 皇冠® | φ9mm | 广东橡塑制品厂 | 标记项目不合格 |
| 52 | 深圳市新乐家电器有限公司 | 家用煤气软管 | 璐美 | φ9mm | / | 标记项目不合格 |
| 53 | 深圳市坪山新区恒彬厨具店 | 家用煤气软管 | 福灶 | φ9mm | 广东索田塑料制品厂 | 标记项目不合格 |
| 54 | 深圳市坪山新区恒泰电器商行 | 家用煤气软管 | 先锋小王子® | φ9mm | 广东三源橡塑制品厂 | 标记项目不合格 |
| 55 | 深圳市坪山新区亿佳厨具百货商行 | 家用煤气软管 | 美的 | φ9mm | / | 标记项目不合格 |
| 56 | 深圳市福田区华兴达电器商行 | 家用煤气软管 | 先锋荣兴® | φ9mm | 安乐康胶管厂 | 标记项目不合格 |
| 57 | 深圳市龙华新区民治新福佳百货店 | 家用煤气软管 | 美的  | φ9mm | 凤江天祥塑胶制品厂 | 标记项目不合格 |
| 58 | 深圳市光明新区公明新超惠厨具百货商店 | 家用煤气软管 | 先锋小王子 | φ9mm | 广东三源橡塑制品厂 | 标记项目不合格 |
| 59 | 深圳市光明新区公明春华电器行 | 家用煤气软管 | 华帝顺源® | φ9mm | 广东索田橡塑制品厂 | 标记项目不合格 |
| 60 | 深圳市光明新区公明长圳佳联华购物广场 | 家用煤气软管 | 关的 | φ9mm | 广东索田橡塑制品厂 | 标记项目不合格 |