深圳市市场监督管理局 2010年第2季度生产流通领域消防产品质量抽查不合格产商品汇总表

| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 报告结论 | 不合格项目 | 缺陷 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙岗区布吉政安消防器材商行 | 手提式干粉灭火器 | 不合格 | B类火灭火试验 | A |
| 2 | 深圳市龙岗区横岗合利安消防器材门市部 | 手提式干粉灭火器 | 不合格 | B类火灭火试验 | A |
| 3 | 深圳市光明新区公明安生消防器材经销部 | 消防应急照明灯 | 不合格 | 1、充放电试验 2、电压波动试验 3、转换电压试验 | B |
| 4 | 深圳市福田区永安消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 不合格 | 1、B类火灭火试验 2、20℃喷射性能检查 | A |
| 5 | 深圳市龙岗区广发五金电器商店 | 消防应急照明灯 | 不合格 | 1、主要部件检查 2、充放电试验 | B |
| 6 | 深圳市龙岗区广发五金电器商店 | 消防应急标志灯 | 不合格 | 主要部件检查 | B |
| 7 | 深圳市福田区胜捷众联消防器材门市部 | 消防应急标志灯 | 不合格 | 1、主要部件检查2、充放电试验3、转换电压试验 | B |
| 8 | 深圳市南山区新路万达消防器材贸易商店 | 消防应急标志灯 | 不合格 | 主要部件检查 | B |
| 9 | 深圳市龙岗区景顺水暖五金店 | 有衬里消防水带 | 不合格 | 试验压力与爆破压力 | A |
| 10 | 深圳市福安消防产品有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 不合格 | B类火灭火试验 | A |
| 11 | 深圳市福安消防产品有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 不合格 | B类火灭火试验 | A |
| 12 | 深圳市南山区富安达消防器材门市部 | 手提式干粉灭火器 | 不合格 | 1、B类火灭火试验 2、 20℃喷射性能检查 | A |
| 13 | 深圳市安顺消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 不合格 | 试验压力与爆破压力 | A |
| 14 | 深圳市南山区富安达消防器材门市部 | 有衬里消防水带 | 不合格 | 试验压力与爆破压力 | A |
| 15 | 深圳市天庆消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | 不合格 | 试验压力与爆破压力 | A |
| 16 | 深圳市宝安区沙井安乐消防器材门市部 | 直流水枪 | 不合格 | 耐腐蚀性能 | A |
| 17 | 深圳市宝安区沙井安乐消防器材门市部 | 消防应急标志灯 | 不合格 | 1、主要部件检查 2、基本功能试验 3、充放电试验 4、转换电压试验 | A |
| 18 | 深圳市龙岗区坪山镇鄂武劳保用品消防器材经销部 | 手提式干粉灭火器 | 不合格 | B类火灭火试验 | A |
| 19 | 深圳市献安消防器材有限公司 | 直流水枪 | 不合格 | 耐腐蚀性能 | A |
| 20 | 深圳市献安消防器材有限公司 | 自动应急照明灯 | 不合格 | 1、主要部件检查 2、转换电压试验 3、充放电试验 | B |
| 21 | 深圳市华安特消防器材有限公司 | 消防应急标志灯 | 不合格 | 1、主要部件检查 2、充放电试验 3、转换电压试验 | B |
| 22 | 南山区安汇消防器材商店 | 消防疏散指示标志灯 | 不合格 | 1、主要部件检查 2、基本功能试验 3、充放电试验 4、转换电压试验 | A |
| 23 | 南山区安汇消防器材商店 | 消防应急照明灯(双头灯) | 不合格 | 1、主要部件检查 2、充放电试验 3、转换电压试验 | B |
| 24 | 深圳市华安特消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 不合格 | B类火灭火试验 | A |
| 25 | 深圳市宝安永福实业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | 不合格 | 耐火完整性 | A |
| 26 | 深圳市宝安永福实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 不合格 | 耐火隔热性 | A |
| 27 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司消防器材厂 | 钢质双扇隔热防火门 | 不合格 | 1、耐火完整性 2、耐火隔热性 | A |
| 28 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 单扇钢质隔热防火门 | 不合格 | 1、耐火完整性 2、耐火隔热性 | A |
| 29 | 深圳市东风安防实业有限公司 | 单扇木质隔热防火门 | 不合格 | 耐火完整性 | A |
| 30 | 深圳市通晓实业有限公司 | 钢质双扇防火门 | 不合格 | 1、耐火完整性 2、耐火隔热性 | A |
| 31 | 深圳市通晓实业有限公司 | 钢质单扇防火门 | 不合格 | 耐火隔热性 | A |
| 32 | 深圳市方大安防技术有限公司 | 钢质隔热防火门 | 不合格 | 1、耐火完整性 2、耐火隔热性 | A |
| 33 | 深圳市方大安防技术有限公司 | 木质隔热防火门 | 不合格 | 耐火完整性 | A |
| 34 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 钢质单扇防火门 | 不合格 | 耐火隔热性 | A |
| 35 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 钢质双扇防火门 | 不合格 | 耐火隔热性 | A |
| 36 | 深圳市合兴东科技有限公司 | 单扇木质隔热防火门 | 不合格 | 耐火完整性（29min时完整性失效。38min时隔热性严重破坏，无法进行隔热性试验。） | A |
| 37 | 深圳市合兴东科技有限公司 | 单扇钢质隔热防火门 | 不合格 | 耐火隔热性 | A |
| 38 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司消防器材厂 | 手动报警按钮 | 不合格 | 动作试验项目 | A |

注：未经许可，任何单位和个人不得转载。监测结果及有关数据不得用作商业用途。

新闻媒体在刊登不合格商品时应将商品标称的名称、商标、生产企业、规格型号以及被监测人名称一同登上。