附件：

相关企业处理结果信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标示产品名称** | **不符合标准规定项** | **标示生产企业** | **抽样单位** | **处理情况** |
| 臂式电子血压计 | 1.标识要求 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | 广东省食品药品监督管理局 | 2014年11月25日对企业进行约谈，并发出责令整改通知书，要求企业查找原因，并对相关产品进行核查整改。该企业已于2014年12月16日上交整改报告。 |
| 手臂式全自动电子血压计 | 1.标识要求 | 深圳市家康科技有限公司 | 天津市食品药品监督管理局 | 2014年11月20日对企业进行约谈，并发出责令整改通知书，要求企业查找原因，并对相关产品进行核查整改。该企业已于2014年12月9日上交整改报告。 |