食用农产品质量安全快速筛查和定量检测预处理点建设扶持分级补贴标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等级 | A级（补贴金额：10万元） | B级（补贴金额：6万元） | C级（补贴金额：3万元） |
| 1 | 检测室面积 | 不少于10㎡ | 不少于5㎡ | 不少于3㎡ |
| 2 | 检测设施 | 专用实验台、洗涤池、样品冰柜或冰箱、药品柜、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件 | 实验台、洗涤池、样品冰柜或冰箱、药品柜、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件 | 实验台、药品柜、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件 |
| 3 | 检测仪器设备 | 快速检测设备2台以上，样品搅碎机2台以上，超声波振荡器，移液枪，常量天平，恒温水浴锅，同时应配备必要辅助器皿和工具 | 快速检测设备1台，样品搅碎机1台，超声波振荡器，恒温水浴锅，同时应配备必要辅助器皿和工具 | 快速检测设备1台，样品搅碎机1台，同时应配备必要辅助器皿和工具 |
| 4 | 数据处理设备 | 能上网的专用电脑一台，打印机一台，办公桌椅、文件资料柜 | 能上网的专用电脑一台，打印机一台 |  |
| 5 | 检测人员 | 不少于4人 | 不少于2人 | 不少于1人 |
| 6 | 月平均检测量 | 不少于500份并提供相应材料 | 不少于200份并提供相应材料 | 不少于100份并提供相应材料 |