附件：

相关企业处理结果信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标示产品名称** | **不符合标准规定项** | **标示生产企业** | **抽样单位** | **处理情况** |
| 全自动臂式电子血压计 | 1.标识要求 | 华略电子（深圳）有限公司 | 国家食品药品监督管理总局 | 2014年11月20日对企业进行约谈，并发出责令整改通知书，要求企业查找原因，对相关产品进行召回核查。该企业已于2014年12月16日上交整改报告。 |
| 掌上B型超声诊断仪 | 设备或设备部件外部标记 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 国家食品药品监督管理总局 | 2014年11月20日对企业进行约谈，并发出责令整改通知书，要求企业查找原因，对相关产品进行召回核查。该企业已于2014年12月16日上交整改报告。 |
| 腕式全自动电子血压计 | 1.标识要求 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | 国家食品药品监督管理总局 | 2014年11月20日对企业进行约谈，并发出责令整改通知书，要求企业查找原因，对相关产品进行召回核查。该企业已于2014年12月9日上交整改报告。 |