附件

2015年深圳市消防产品质量监督抽查不合格产品及相关企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **受检单位名称** | **样品名称** | **文字商标** | **型号规格等级** | **（标称）生产单位名称** | **生产日期** | **不合格项目** |
| 1 | 深圳市石岩湖消防器材有限公司 | 消火栓箱 | 图案 | SG24A65 800×650×240 | 同受检单位 | Aug-15 | 标志 |
| 2 | 深圳市石岩湖消防器材有限公司 | 消火栓箱 | 图案 | SG24B65Z-J 1000×700×240 | 同受检单位 | Aug-15 | 标志 |
| 3 | 深圳市共安实业发展有限公司 | 消火栓箱 |  | SG24B65-J | 同受检单位 | 2015/9/15 | 标志 |
| 4 | 深圳市飞霞科技发展有限公司 | 消火栓箱 | 飞霞 | SG24A65-J 800×650×240 | 同受检单位 | Sep-15 | 标志 |
| 5 | 深圳市龙岗区永利消防器材商店 | 消防应急照明灯 | 腾飞 | TL-002 合格品 | 中山市古镇腾飞照明灯具厂 | 2015/5/1 | 1、主要部件检查；2、充放电试验；3、转换电压性能；4、基本功能试验（一般要求） |
| 6 | 深圳市福田区汇铭物业管理器材商店 | 有衬里消防水带 | 年成 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 合格品 | 扬州东盛消防救生装备有限公司 | 2015/9/1 | 附着强度≥20 |
| 7 | 深圳市兴雨消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 浙安 | MFCZ/ABC 1型 1kg/瓶 合格品 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 2015/9/1 | 爆破试验 |