附件1

2016年消防产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | | （标称）生产单位 | 报告结论 |
| 1 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 恒昌达 | GFM-1023-bd5A1.00（乙级）-1 | | 2016.3.10 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 2 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 室内消火栓 | 金安 | SNW65-1 | |  | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 3 | 元亨电子资讯（深圳）有限公司 | 消防应急标志灯具 | 图案 | YH-BLZD-1LROEⅠ3W-1 | | 2016/3/29 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 4 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 恒生智能 | HZ-ZFZC-E5W(6M-5LX) | | 2015/7/2 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 5 | 深圳市恒生电器设备有限公司 | 消防应急照明灯具 | 恒生电器 | HB-ZFZD-E2W-16 | | 2016/3/14 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 6 | 深圳市恒生电器设备有限公司 | 消防应急标志灯具 | 恒生电器 | HB-BLZD-Ⅰ1LRE2W-A12 | | 2015/11/27 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 7 | 深圳市通用科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 通用王族 | GT-BLZD-1LROEI3W | | 2015/5/8 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 8 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 皓璟 | HJ-ZLZD-E5W | | Dec-15 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 9 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 泛海三江 | SJ-BLJC-Ⅱ2LRE3W/A4 | | 2015/8/21 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 10 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 泛海三江 | SJ-BLJC-Ⅱ2LRE3W/A2 | | 2015/8/20 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 11 | 元亨电子资讯（深圳）有限公司 | 消防应急照明灯具 | 图案 | YH-ZFZD-E3W-1 | | 2016/3/21 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 12 | 深圳市恒生照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 恒生 | HS-BLZD-Ⅰ1LRE2W-A | | 2015/10/22 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 13 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 集中控制型消防应急疏散标志灯 | 恒生智能 | HZ-BLZC-Ⅱ1LRE3W | | 2015/7/2 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 14 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 金安 | MFZ/ABC4 | | Mar-16 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 15 | 深圳市泓任建设控股有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-1021-d5A1.50（甲级）-1 | | 2016.4.5 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 16 | 深圳市龙辉三和安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-1022-dbA1.50（甲级）-1-XB | | 2015.1 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 17 | 深圳市宝盾门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 宝盾 | GFM-1220-dk5A1.50（甲级）-2 | | 2016.4 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 18 | 深圳市艾斯沃安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 艾斯沃 | GFM-1021-d5A0.50（丙级）-1 | | 2015.1 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 19 | 深圳市艾斯沃安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 艾斯沃 | GFM-1023-d5A0.50（乙级）-1 | | 2015.1 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 20 | 深圳市宝安永福实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-1021-d5 A1.00（乙级）-1 | | 2016.4.15 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 21 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-1023-d5A1.00（乙级）-1 | | 2016.3 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 22 | 深圳市家吉消防工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-1023-d5A1.00（乙级）-1 | | 2016.03.25 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 23 | 深圳市沣林达实业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | 无 | GMFM-1023-d5A1.00（乙级）-1 | | 2016.4 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 24 | 深圳市合兴东科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-0620-d5A1.00（乙级）-1 | | 2016.4 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 25 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 木质隔热防火门 | 无 | MFM-0722-d5A1.00（乙级）-1 | | 2016.3.16 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 26 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 特级防火卷帘（无机） | 无 | TFJ（W）-300300-TF3-Cz-S-260 | | 2016.3.12 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 27 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 隔热型防火玻璃 | 无 | FFB-32-A1.50（室内） | | 2016.3.9 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 28 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 钢质隔热防火窗 | 无 | GFC0813-D-A1.00（乙级） | | 2016.4 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 29 | 深圳市宝安区公明天安消防器材商行 | 有衬里消防水带8-65-20 | 天广 | 8-65-20 | | 2016/1/5 | 天广消防股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 30 | 深圳市龙岗区横岗合利安消防器材门市部 | 有衬里消防水带（涤纶长丝-塑料） | 图案 | 10-65-20 合格品 | | 2016/1/5 | 福建省南安市华厦水带织造有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 31 | 深圳市龙华新区龙华大金欧消防器材商行 | 有衬里消防水带 | 图案 | 8-65-20 合格品 | | 2016/3/12 | 江苏省南通龙涛水带集团有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 32 | 深圳市龙岗区成达消防设备批发商行 | 有衬里消防水带 | 图案 | 10-65-25 （涤纶长丝/涤纶长丝-塑料） 合格品 | | 2015/11/16 | 福建省南安市华厦水带织造有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 33 | 深圳市南山区新安防保安器材商行 | 江山牌消防水带 | 图案 | 13-65-20-涤纶纱/绦纶长丝-橡胶 | | 2015/8/12 | 义乌水龙江山消防水带有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 34 | 深圳市龙华新区龙华大金欧消防器材商行 | 有衬里消防水带 | 图案 | 10-65-25 合格品 | | 2016/2/28 | 江苏省南通龙涛水带集团有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 35 | 深圳市南山区小毛安全消防器材维修中心 | 消防应急照明灯具 | 图案 | PA-ZFZD-E2W-DT1 | | —— | 广东平安消防实业有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 36 | 深圳市龙华新区龙华大金欧消防器材商行 | 消防应急照明灯具 | 图案 | N-ZFZD-E5W1037 合格品 | | 2016/3/16 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 37 | 深圳市宝安区民治恒安消防器材经营部 | 消防应急标志灯具 | 图案 | CB-BLZD-1LROEⅠ3W122 合格品 | | 2015/7/1 | 江门市蓬江区朝邦照明加工厂 | 未发现不合格项目 |
| 38 | 深圳市宝安区西乡乾源发消防器材经营部 | 消防应急标志灯具 | 光世界 | N-BLZD-1LROEⅠ5WAAA | | 2014/12/10 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 39 | 深圳市光明新区公明平安消防器材商行 | 消防应急标志灯具（双向） | 安尔顿 | AE-BLZD-1；LROEⅠ1W-868 | | 2015/7/9 | 江门市蓬江区安尔顿电器厂 | 未发现不合格项目 |
| 40 | 深圳市南山区小毛安全消防器材维修中心 | 消防应急标志灯具 | 图案 | PA-BLZD-Ⅰ1LROE2W | |  | 广东平安消防实业有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 41 | 深圳市龙岗区横岗合利安消防器材门市部 | 消防应急标志灯具 | 图案 | GA-BLZD-1LROE12W-8 安全出口方向：左 合格品 | | 2015/6/1 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 42 | 深圳市宝安区西乡乾源发消防器材经营部 | 消防应急照明灯具 | MPN | M-ZFZD-E5W1035 | | 2015/12/24 | 江门市敏华电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 43 | 深圳市光明新区公明平安消防器材商行 | 消防应急标志灯具（右） | 安尔顿 | AE-BLZD-1；LROEⅠ1W-868 | | 2015/5/16 | 江门市蓬江区安尔顿电器厂 | 未发现不合格项目 |
| 44 | 深圳市南山区小毛安全消防器材维修中心 | 消防应急标志灯具 |  | N-BLZD-1LROEⅠ4WADC | | 2015/12/21 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 45 | 深圳市龙岗区成达消防设备批发商行 | 消防应急照明灯具 | 图案 | YG-ZFZD-E1W-2C1 合格品 | | 2016/2/25 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 46 | 深圳市龙岗区成达消防设备批发商行 | 消防应急标志灯具 | 图案 | YG-BLZD-1LROE11W-1B 合格品 | | 2015/11/21 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 47 | 深圳市南山区新安防保安器材商行 | 消防应急照明灯具 |  | N-ZFZD-E5W547 | | 2015/12/31 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 48 | 深圳市光明新区公明平安消防器材商行 | 消防应急标志灯具（左） | 安尔顿 | AE-BLZD-1 LROEⅠ1W-868 | | 2015/10/20 | 江门市蓬江区安尔顿电器厂 | 未发现不合格项目 |
| 49 | 深圳市宝安区民治恒安消防器材经营部 | 消防应急照明灯具 | 图案 | M-ZFZD-E5W525 合格品 | | 2015/10/17 | 江门市敏华电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 50 | 深圳市龙华新区龙华大金欧消防器材商行 | 手提式干粉灭火器 | 图案 | 4kg MFZ/ABC4型 合格品 | | 2016/4/1 | 东莞市永安消防器材厂 | 未发现不合格项目 |
| 51 | 深圳市南山区新安防保安器材商行 | 手提式干粉灭火器 | 图案 | MFCZ/ABC4 | | 2016/3/1 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 52 | 深圳市南山区新安防保安器材商行 | 手提式干粉灭火器 | 图案 | MFCZ/ABC3 总重：4.9kg/个 | | 2016/1 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 53 | 深圳市宝安区民治恒安消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 桂安 | MFZ/ABC2 2±0.06kg 合格品 | | 2015/11/4 | 广东平安消防实业有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 54 | 深圳瑞明华科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 利生 | MFZ/ABC4 4kg/瓶 合格品 | | 2016/3/1 | 广州东江消防设备有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 55 | 深圳市龙岗区横岗合利安消防器材门市部 | 手提式干粉灭火器 | 联塑 | 4kg,MFZ/ABC4 合格品 | | 2016/3/1 | 广东联塑安防科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 56 | 深圳市南山区小毛安全消防器材维修中心 | 直流水枪 | 图案 | QZ3.5/7.5 | | 2014/10/1 | 福建省南安市美林消防器材厂 | 未发现不合格项目 |
| 57 | 深圳市宝安区民治恒安消防器材经营部 | 直流水枪 | 川安 | QZ3.5/7.5 合格品 | | 2016/2/1 | 福建省川安消防设备有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 58 | 深圳市光明新区公明平安消防器材商行 | 直流水枪 | 图案 | QZ3.5/7.5 | | 2015/11/1 | 天广消防股份有限公司 | 未发现不合格项目 |