附件

**深圳市食用农产品质量安全快速筛查和定量检测预处理点建设扶持项目专家现场评审打分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位** | | |  | | | | | |
| **项目名称** | | |  | | | | | |
| **实施地址** | | |  | | | | | |
| **序号** | **评审内容** | | | | **分值** | **评分细则** | **得分** | **备**  **注** |
| 1 | 检测室面积 | | | | 20分 | 面积≥10㎡， 得18～20分 |  |  |
| 10㎡＞面积≥5㎡，得15～17分 |  |
| 5㎡＞面积≥3㎡，得12～14分 |  |
| 少于3㎡，得0分 |  |
| 2 | 检测设施 | | | | 15分 | 专用实验台、洗涤池、样品冰柜或冰箱、药品柜、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得13～15分 |  |  |
| 实验台、洗涤池、样品冰柜或冰箱、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得11～12分 |
| 实验台、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得9～10分 |
| 无相应检测设施，得0分 |
| 3 | 检测仪器设备 | | | | 20分 | 检测设备2台以上，样品搅碎机2台以上，超声波振荡器，常量天平，同时应配备必要辅助器皿和工具，  得18～20分 |  |  |
| 检测设备1台，样品搅碎机1台，同时应配备必要辅助器皿和工具*，*  得15～17分 |
| 检测设备1台，同时应配备必要辅助器皿和工具，得12～14分 |
| 无相应检测仪器设备，得0分 |
| 4 | 数据处理设备 | | | | 10分 | 能上网的电脑一台，打印机一台，办公桌椅、文件资料柜，得9～10分 |  |  |
| 能上网的电脑一台，打印机一台，得7～9分 |
| 其它，得6分 |
| 5 | 检测人员 | | | | 10分 | 检测人员数量≥3人，得10分 |  |  |
| 检测人员数量2人，得8分 |
| 检测人员数量1人，得6分 |
| 无检测人员，得0分 |
| 6 | 月平均检测量 | | | | 25分 | 种植业产品500份以上或畜禽类产品、水产品100份以上并提供相应材料，  得23～25分 |  |  |
| 种植业产品200份以上或畜禽类产品、水产品60份以上并提供相应材料，  得19～22分 |
| 种植业产品100份以上或畜禽类产品、水产品30份以上并提供相应材料，  得15～18分 |
| 种植业产品少于100份或畜禽类产品、水产品少于30份，得0分 |
| 现场评审总得分 | | | | | | |  | |
| 评审等级 | | | |  | | | | |
| 评审时间 | | | | 年 月 日 | | | | |
| **现场评审小组签名** | |  | | | | | | |
| **企业**  **代表**  **签名** | | 电话： | | | | | | |

评审等级确定分数线：A级≥90分，90分＞B级≥75 分，75分＞C级≥60分，低于60分则不予通过。