附件1：

2016年照明产品、照明光源、灯具产品及其控制装置（含LED照明灯具、LED驱动电源）

产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | 生产单位 | 报告结论 |
| 1 | 深圳市云镜照明科技有限公司 | LED吸顶面板灯 | 云镜照明 | YJ102，25W | 2016-05-16 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 2 | 深圳市云镜照明科技有限公司 | LED吸顶面板灯 | 云镜照明 | YJ103，40W | 2016-05-16 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 3 | 深圳市卓明光电有限公司 | LED洗墙灯 |  | ZM-P1\*36-C, 43W | 2016-05 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 4 | 深圳市卓明光电有限公司 | 108W大功率LED投光灯 |  | ZM-FL-J100（P108）-C 108W | 2016-05 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 5 | 深圳市铭家照明有限公司 | LED天花灯（嵌入式） |  | MCR-W5-COB7 | 2016-04 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 6 | 深圳市铭家照明有限公司 | LED天花灯（嵌入式） |  | MCR-W2-COB7 | 2016-04 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 7 | 深圳市尚为照明有限公司宝田工厂 | 固定式LED灯具 | 尚为 | SW7150 | 2015-10 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 8 | 深圳市尚为照明有限公司宝田工厂 | 面板灯 | 尚为 | SW1150 | 2016-01 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 9 | 深圳市索佳光电实业有限公司 | 大功率LED路灯 | 索佳光电 | SGLLD-200W-18 |  | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 10 | 深圳市洲明科技股份有限公司坪山分公司 | LED路灯 | Unilumin | UNI-ST05STDT-NA-4G | 2015-01-10 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 11 | 深圳市通用科技有限公司第一生产厂 | 固定式通用灯具 | 图案 | GTZM7100-150 | 2015-11-10 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 12 | 深圳市晟大光电有限公司 | LED天花灯 | 图案 | CL10-3CP1-S79W-B | 2016-04-18 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 13 | 深圳市晟大光电有限公司 | LED天花灯 | 图案 | CL01-3CP1-S170W | 2016-04-18 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 14 | 深圳市源本工业技术有限公司 | 固定式灯具 |  | SEF3321 150W | 2016-05-03 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 15 | 深圳桑达百利电器有限公司西丽分厂 | LED 高棚灯 |  | LHBA02MC160WCAYC | 2014-11-06 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 16 | 深圳市通普科技有限公司 | 固定式LED灯具 | TOOPer | TOP-T81-045 |  | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 17 | 深圳市赛翡瑞森科技股份有限公司 | LED筒灯 |  | S-TD18P30 |  | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 18 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司聚福店 | 节能灯 | PHILIPS | 8W 合格品 | 2015-04-01 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 19 | 华润万家有限公司莲塘店 | 欧普照明LED球泡 |  | 8W,型号：LED-BPZ220/8-E27-3 合格品 | 2015-07-17 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 20 | 深圳市人人乐商业有限公司宏发上域超市 | LED台灯 |  | GD-5511 |  | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 21 | 深圳市人人乐商业有限公司宏发上域超市 | LED台灯 | 康铭 | FM-S055 |  | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 22 | 深圳市坪山新区广贸五金店 | LED筒灯（星际2系列） | 三雄·极光 | PAK560144 合格品 | 2015-09 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 23 | 深圳市坪山新区广贸五金店 | A60 LED灯泡 | 汾江 | FA60-5-65/A126/11 220V ～50Hz E27 5W |  | 佛山电器照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 24 | 华润万家有限公司沙井创新店 | 诺斯达LED灯 |  | 型号：NSRB1TSH-3W 3W 合格品 | 2014-12-10 | 无锡迪思微电子有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 25 | 深圳市龙岗区布吉金鹏城五金商行 | 经典系列LED球泡 | FSL | 2.8W G45球泡 3000K E27 合格品 |  | 佛山电器照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 26 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司聚福店 | 飞利浦LED灯 | PHILIPS | 5W 合格品 | 2015-11-03 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 27 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司聚福店 | 2U 节能灯 | 秋田 | 15W 合格品 | 2015-01-28 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 28 | 深圳市人人乐商业有限公司西丽购物广场 | 众光 9W LED照明亮通天球泡（LED灯） | 图案 | ZGB-QP70WS-9 E27 |  | 江西众光照明科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 29 | 深圳市人人乐商业有限公司西丽购物广场 | 亮通天球泡（LED灯） | 图案 | SC-QP60S-7 7W E27 |  | 江西众光照明科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 30 | 华润万家有限公司莲塘店 | 欧普照明LED球泡 |  | 6W 白光 LED-BPZ220/6-E27-3 合格品 | 2015-07-10 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 31 | 华润万家有限公司沙井创新店 | 亮通天球泡 | 图案 | 3W,型号：SC-QP50S-3 |  | 江西众光照明科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 32 | 华润万家有限公司沙井创新店 | 诺斯达LED球泡灯 |  | 型号：NSRB1SSJ-3W 3W 合格品 | 2015-05-06 | 无锡迪思微电子有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 33 | 深圳市龙岗区布吉金鹏城五金商行 | LED超亮球泡灯 | 业电 | YDLED-7W.Φ68mm×123mm E27、220V/50Hz/35 |  | 深圳市业创兴照明电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 34 | 深圳市龙岗区布吉金鹏城五金商行 | LED超亮球泡灯 | 业电 | YDLED-3W.E27.Φ50mm×93mm 220V/50Hz/12mA |  | 深圳市业创兴照明电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 35 | 深圳华润万佳超级市场有限公司美莲分店 | LED球泡灯 | 家必备 | JB-QS0301 合格 |  | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 36 | 深圳华润万佳超级市场有限公司美莲分店 | LED球泡灯 | 家必备 | JB-QS0501 合格 |  | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 37 | 深圳康润华商贸有限公司 | LED灯泡 | 图案 | 3W,型号：BPZ220-240/3RR,E27 合格品 | 2015-05-28 | 群光电能科技（苏州）有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 38 | 深圳康润华商贸有限公司 | LED灯泡 | 图案 | 5W,型号：BPZ220-240/5RN,E27 合格品 | 2015-09-12 | 群光电能科技（苏州）有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 39 | 华润万家有限公司彩田店 | LED球泡灯 | 欧视烺 | 5W E27 合格 |  | 欧视烺照明科技（深圳）有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 40 | 华润万家有限公司彩田店 | 欧司朗超值星电子节能灯 | 欧司朗 | YPZ 220V 11W 50Hz 110mA/3U-T3·RR·E27 |  | 欧司朗（中国）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 41 | 华润万家有限公司彩田店 | LED节能球泡灯 | 绿明能 | BPZ 220/5 220V 50Hz E27 5W 合格品 |  | 深圳市绿明能科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 42 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司华侨城分店 | LED球泡 | 图案 | LED 3W E27 3000K GP-P450332 E2711 | 2016-04 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 43 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司华侨城分店 | LED灯泡 |  | BPZ220/07-A.RD.E27-WM |  | 扬州强凌有限公司 | 未发现不合格项目 |