附件2：

2016年高压成套开关设备和控制设备、变压器产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市特变电气有限公司 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB10-1600/10 | 2016/7/1 | 同受检单位 | 1．外施耐压试验（高压侧）；2．负载损耗 |