附件2：

2016年家用燃气灶具产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | （标称）商标 | 型号规格等级 | （标称）生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市南山区思恩特日用品商店  | 家用燃气灶具 | YINGSHANSHU  | JZY  | 中山市家乐宝电器有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、灶具的软管连接接头外径、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.标志（铭牌）；4.包装（安装使用说明书） |
| 2 | 深圳市南山区思恩特日用品商店  | 家用燃气灶具 | 金乐福  | JZY-1A  | 中山市川本厨具电器实业有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、灶具的软管连接接头外径、软管和软管接头的连接、熄火保护装置） |
| 3 | 深圳市南山区江南百货商场  | 家用燃气灶具 | 群兴电器  | D-906  | 顺德精世电器有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、灶具的软管连接接头外径、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.标志（铭牌）；4.包装（安装使用说明书） |
| 4 | 深圳市南山区江南百货商场  | 家用燃气灶具 | 珠江  | JZ20Y.2-986(厚双120精品)  | 佛山市顺德区简而精电器有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.包装（安装使用说明书） |
| 5 | 深圳市南山区江南百货商场  | 家用燃气灶具 | 群兴电器  | JZ20（y）y1-358  | 顺德精世电器有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置） |
| 6 | 深圳市好万佳商贸有限公司新田分公司  | 家用燃气灶具 | 皇者风范  | JZ20Y.1-YA-237  | 佛山市顺德区简而精电器有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、灶具的软管连接接头外径、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.标志（铭牌）；4.包装（安装使用说明书） |
| 7 | 深圳市好万佳商贸有限公司新田分公司  | 家用燃气灶具 | 王牌尚厨  | JZ20Y-A35  | 中山市东凤镇万盛电器燃具厂 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.标志（铭牌）；4.包装（安装使用说明书） |
| 8 | 深圳市光明盛世华联百货有限公司  | 家用燃气灶具 | SUCULA  | 半钢节能  | 广州樱花电器实业有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、灶具的软管连接接头外径、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.标志（铭牌）；4.包装（安装使用说明书） |
| 9 | 深圳市光明盛世华联百货有限公司  | 家用燃气灶具 | 时尚美  | 时尚美120仿金  | 无 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.标志（铭牌）；4.包装（安装使用说明书） |
| 10 | 深圳市罗湖区乔英五金电器商行  | 家用燃气灶具 | 生力 | JZY-2000  | 佛山市南海生力厨房设备厂 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、灶具的软管连接接头外径、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.包装（安装使用说明书） |
| 11 | 深圳市炜东城实业有限公司炜东城百货商场  | 家用燃气灶具 | Paorexsnierc  | JZY-旺家普单-048  | 中山市浪派电器有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、灶具的软管连接接头外径、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.包装（安装使用说明书） |
| 12 | 深圳市炜东城实业有限公司炜东城百货商场  | 家用燃气灶具 | 珠江 | JZY-2000 | 佛山市南海生力厨房设备厂 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.包装（安装使用说明书） |
| 13 | 深圳市南山区千发商店 | 家用燃气灶具 | 生力  | JZY-2000  | 佛山市南海生力厨房设备厂 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.包装（安装使用说明书） |
| 14 | 深圳市南山区千发商店 | 家用燃气灶具 | 珠江  | JZY-2000  | 佛山市南海生力厨房设备厂 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.包装（安装使用说明书） |
| 15 | 深圳市罗湖区奇声家电商店  | 家用燃气灶具 | 前田电器  | JZT-C16  | 中山市前田电器有限公司 | 1.一般结构（软管和软管接头的连接）；2.标志（铭牌）；3.包装（安装使用说明书） |
| 16 | 深圳市龙岗区葵涌惠家福百货  | 家用燃气灶具 | 四季皇冠  | JZY-旺家普单-061  | 中山市中派电器有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置）；3.包装（安装使用说明书） |
| 17 | 深圳市龙岗区葵涌惠家福百货  | 家用燃气灶具 | 四季皇冠  | JZY-旺家普单-030  | 中山市中派电器有限公司 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、灶具的软管连接接头外径、软管和软管接头的连接、熄火保护装置） |
| 18 | 深圳市龙岗区葵涌惠家福百货 | 家用燃气灶具 | 星宇 | JZY-B03  | 中山市东凤镇星宇电器厂 | 1.使用性能（燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率）；2.一般结构（燃气阀门、软管和软管接头的连接、熄火保护装置） |
| 19 | 深圳市美家惠康商贸有限公司  | 家用燃气灶具 | 樱花(CHERRY FONT)  | JZT-Q718A  | 中山市法洛力生活电器有限公司 | 1.标志（铭牌）；2.包装（包装箱） |
| 20 | 宝地利利百货商场  | 家用燃气灶具 | 星宇  | JZY-B03  | 中山市星宇燃气具有限公司 | 一般结构（软管和软管接头的连接） |