附件2

**深圳市2021年电梯维护保养质量监督抽查主要不合格项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **序号** | **检验项目** | **不合格台数** |
| **曳引式乘客电梯** | 1 | 紧急照明和报警装置-(2)紧急报警装置 | 36 |
| 2 | 维护保养记录与标志 | 34 |
| 3 | 紧急照明和报警装置-(1)紧急照明 | 25 |
| 4 | 轿厢限速器-安全钳动作试验 | 19 |
| 5 | 驱动主机-(1)制动器动作情况 | 14 |
| 6 | 应急救援试验-(2)救援操作 | 14 |
| 7 | 驱动主机-(2)手动紧急操作装置 | 9 |
| 8 | 控制柜、紧急操作和动态测试装置-(2)紧急操作和动态测试装置 | 8 |
| 9 | 门的运行与导向 | 7 |
| 10 | 紧急开锁装置 | 6 |
| **自动扶梯与自动人行道** | 1 | 扶手带的运行状态-(2)扶手带的运行速度偏差 | 9 |
| 2 | 梳齿板保护 | 4 |
| 3 | 紧急停止装置 | 3 |
| 4 | 检修盖板和楼层板-★(2)电气安全装置 | 3 |
| 5 | 非操纵逆转保护-(1)设置 | 2 |
| 6 | 扶手带的运行状态-(1)运行正常，无异响和抖动 | 2 |
| 7 | 维护保养记录与标志 | 2 |
| 8 | 制停距离-(1)自动扶梯空载 | 1 |
| 9 | 制停距离-(2)自动人行道空载 | 1 |