报告编号：

锅炉运行安全风险评价报告

使用单位：

产品编号：

设备(注册)代码：

评价日期：

深圳市质量安全检验检测研究院

锅炉运行安全风险评价报告

报告编号：

| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人/ 联系电话 |  |  | 安全管理人员/ 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 锅炉型号 |  |  | 设备(注册)代码 |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  | 使用登记证号 |  |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  | 安装单位名称 |  |  |  |  |  |
| 锅炉品种 |  |  | 锅炉介质 |  |  |  |  |  |
| 投用日期 |  |  | 上次检验日期 |  |  |  |  |  |
| 性能参数 | 额定出力 (热功率) | t/h（MW） | 额定压力 | MPa |  |  | 额定温度 | ℃ |
|  | 燃料种类 |  | 工作压力 | MPa |  |  | 工作温度 | ℃ |
| 评价依据 | 《深圳市市场监督管理局2023年在用锅炉隐患排查及风险辨识工作方案》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 | 该锅炉事故后果等级： 级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该锅炉运行安全等级： 级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合事故后果等级评价和运行安全等级评价，该锅炉运行风险等级为： 【红颜色（红）极高风险、橙颜色（橙）高风险、黄颜色（黄）中风险、蓝颜色（蓝）低风险、白颜色（白）极低风险】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 （问题说明） | 经风险辨识，该锅炉存在的安全隐患和使用管理问题有： 1. 2. ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 | 年 月 日 |  |  |  | 深圳市质量安全检验检测研究院 （公章或者检验检测专用章） |  |  |  |
| 审核 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表一：锅炉使用单位安全管理评价表

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各项安全 管理制度、操作规程 | (1)安全生产负责人岗位职责 | （有、无） |
|  |  | (2)特种设备安全管理机构专职/兼职管理人员、锅炉安全总监、锅炉安全员岗位职责 |  |
|  |  | (3)锅炉作业人员岗位职责 |  |
|  |  | (4)特种设备安全技术档案管理人员岗位职责 |  |
|  |  | - (5)特种设备安全管理部门职责 |  |
|  |  | - (6)岗位培训教育部门安全职责 |  |
|  |  | - (7)档案管理部门安全管理职责 |  |
|  |  | - (8)其他有关部门安全职责 |  |
|  |  | - (9)日管控、周排查、月调度工作制度 |  |
|  |  | - (10)安全教育、培训制度 |  |
|  |  | - (11)使用登记、定期检验及能效测试申请管理制度 |  |
|  |  | - (12)采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； |  |
|  |  | - (13)隐患排查治理制度 |  |
|  |  | - (14)定期自查和有关记录制度 |  |
|  |  | - (15)事故报告和处理制度 |  |
|  |  | - (16)交接班制度 |  |
|  |  | - (17)水（介）质管理制度 |  |
|  |  | - (18)节能管理制度 |  |
|  |  | - (19)应急救援管理制度 |  |
|  |  | - (20)维修保养管理制度 |  |
|  |  | - (21)巡回检查制度 |  |
|  |  | - (22)锅炉及辅助设备的操作规程 |  |
| 2 | 管理机构、管理人员和作业人员 | (23)配备锅炉安全总监、锅炉安全员 |  |
|  |  | (24)特种设备安全管理机构，配备专职/兼职的安全管理员 |  |
|  |  | - (25)应逐台落实锅炉安全员，并在设备显著位置标注安全员姓名 |  |
|  |  | - (26)根据锅炉的种类、数量，配备满足生产需要的相应特种设备作业人员，作业人员持证上岗率达100% |  |
| 3 | 定期检查、维护 | - (27)锅炉已办理使用登记，并将锅炉使用标志置于锅炉显著位置，按规定及时向锅炉注册登记部门办理设备停用、移装、过户、注销等手续 |  |
|  |  | (28)依法申报定期检验，定期检验率达100% |  |
|  |  | (29)锅炉及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表在定期检验有效期内使用 |  |
|  |  | (30)未擅自拆封安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表 |  |
|  |  | (31)定期对锅炉及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行风险辨识、维护、试验 |  |
| 4 | 应急救援预案及演练 | (32)建立可靠的应急预案和防范措施 |  |
|  |  | (33)按要求建立应急救援组织和队伍，配备应急求援物资，建立内、外部应急联络渠道 |  |
|  |  | (34)对在锅炉使用中负有重要职责的人员进行应急培训，使其熟知岗位上可能遇到紧急情况及应采取的对策； |  |
|  |  | (35)按锅炉应急预案进行定期演练，并作记录 |  |
|  |  | (36)根据锅炉应急预案和响应计划演习和实施过程中暴露的问题，及时修订相关的应急预案 |  |
| 5 | 安全知识和技术培训 | (37)对锅炉安全总监、锅炉安全员、安全管理人员和在岗的作业人员进行法律法规、标准、专业知识和安全生产教育培训、考核的记录； |  |
|  |  | (38)现场对锅炉安全总监和锅炉安全员的锅炉使用安全管理能力进行考核 |  |
| 6 | 安 全 技 术 档 案 | - (39)锅炉安全风险管控清单 |  |
|  |  | - (40)每日锅炉安全检查记录、每周锅炉安全排查治理报告、每月锅炉安全调度会议纪要 |  |
|  |  | - (41)锅炉安全总监、锅炉安全员提出的意见建议、报告和问题整改落实等履职情况的记录 |  |
|  |  | - (42)锅炉的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料 |  |
|  |  | - (43)锅炉使用登记证、定期检验报告、定期检验计划 |  |
|  |  | - (44)锅炉的日常使用状况记录 |  |
|  |  | - (45)锅炉及其附属仪器仪表维护保养记录，其安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告 |  |
|  |  | - (46)锅炉运行故障和事故记录 |  |
|  |  | - (47)锅炉燃烧器年度检查记录和定期维护保养记录 |  |
|  |  | - (48)应急预案以及定期演练记录 |  |
| 7 | 风险评价及隐患排查治理 | - (49)开展锅炉使用安全风险评价，落实锅炉使用安全风险防控措施 |  |
|  |  | - (50)是否开展隐患排查，隐患整改是否到位 |  |
| 8 | 特殊处理 | - (51)一年内是否有被锅炉执法部门处罚 |  |

表二：锅炉使用安全状况评价表

| 序号 | 评价 项目 | 评价内容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉安置环境和承重装置 | (1)锅炉铭牌 | （符合、不符合、无此项） |
|  |  | (2)锅炉周围的安全通道 |  |
|  |  | (3)各种照明 |  |
|  |  | (4)防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐等设施 |  |
|  |  | (5)承重结构以及支吊架等和管系支吊架系统及固定、夹持等装置 |  |
|  |  | (6)空气流通 |  |
|  |  | (7)地面无油污、水迹 |  |
|  |  | (8)无可燃、易燃物的堆放，油箱可靠隔离 |  |
|  |  | (9)燃气锅炉室内燃气泄漏报警 |  |
|  |  | (10)燃气管道和锅炉本体可靠接地 |  |
|  |  | (11)必要的消防器材齐备，灭火器 |  |
|  |  | (12)锅炉房门向外开，运行状况下的锅炉卷闸门 |  |
|  |  | (13)锅炉房内设备电源、在用的设备电源线 |  |
|  |  | (14)存在故障的设备有安全警示标识、安全防护措施 |  |
|  |  | (15)管道有介质、色环、流向等必要标识 |  |
|  |  | (16)超过2米登高检修平台的护栏 |  |
|  |  | (17)密闭空间入口、孔、洞的盖板和警示标志 |  |
|  |  | (18)必要的阀门锁、盲板、“有人工作”警示牌等检修安全防护工具 |  |
| 2 | 锅炉本体和锅炉范围内管道 | (19)本体可见受压元件变形、渗漏、结焦、积灰，耐火砌筑、保温破损、脱落； |  |
|  |  | (20)除渣设备运转 |  |
|  |  | (21)管接头可见部位、法兰、人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔、观察孔、水汽取样孔周围 |  |
|  |  | (22)管道与阀门 |  |
|  |  | (23)分汽(水、油)缸 |  |
|  |  | (24)膨胀指示器 |  |
|  |  | (25)锅炉燃烧状况 |  |
|  |  | (26)炉墙、炉顶 |  |
|  |  | (27)炉墙、锅筒/锅壳和管道的保温 |  |
|  |  | (28)抽查电站锅炉范围内管道使用的流量计壳体 |  |
|  |  | (29)电站锅炉范围内管道是否存在新安装、改造修理而未办理施工告知的情况 |  |
| 3 | 安全阀 | (30)安全阀的安装、数量、型式、规格 |  |
|  |  | (31)有机热载体锅炉系统安全阀的安装、数量、型式、规格 |  |
|  |  | (32)控制式安全阀控制系统定期试验记录 |  |
|  |  | (33)校验 |  |
|  |  | (34)安全阀的防护装置 |  |
|  |  | (35)安全阀的泄漏、排汽、疏水、排汽管、放水管、消音器 |  |
|  |  | (36)不低于75％工作压力下手动排放试验 |  |
| 4 | 压力测量装置 | (37)安装、数量、规格 |  |
|  |  | (38)检定、校验 |  |
|  |  | (39)刻度盘上划红线指示工作压力 |  |
|  |  | (40)压力表表盘、压力取样管及阀门 |  |
|  |  | (41)同一系统内相同位置的各压力表示值 |  |
|  |  | (42)压力表冲洗 |  |
| 5 | 水位测量与示控装置 | (43)直读式水位表的数量、装设、结构和远程水位测量装置的装设 |  |
|  |  | (44)最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，可见边缘，远程监控水位图； |  |
|  |  | (45)就地水位表的连接、支撑、保温、疏水管 |  |
|  |  | (46)电接点水位表的接点 |  |
|  |  | (47)远程水位测量装置与就地水位表校对记录 |  |
|  |  | (48)水位表冲洗 |  |
| 6 | 温度测量装置 | (49)安装 |  |
|  |  | (50)校验 |  |
|  |  | (51)指示 |  |
|  |  | (52)泄漏 |  |
| 7 | 安全保护装置 | (53)水位示控报警及联锁装置装设及试验 |  |
|  |  | (54)蒸汽超压报警和联锁保护装置的装设及试验 |  |
|  |  | (55)超温报警装置和联锁保护装置的装设及试验 |  |
|  |  | (56)燃油、燃气、燃煤粉锅炉点火程序控制及熄火保护装置的装设及试验 |  |
| 8 | 防爆门 | (57)防爆门的完好及排放方向 |  |
| 9 | 排污和放水装置 | (58)排污阀与排污管及排污试验 |  |
| 10 | 辅助设备及系统、水（介质）处理 | (59)燃烧设备以及系统 |  |
|  |  | (60)鼓风机、引风机 |  |
|  |  | (61)水汽取样器配置 |  |
|  |  | (62)水处理设备、汽水化验记录和化验项目、水汽品 ) 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000质、水（介质）取样检测 |  |
| 11 | 热水锅炉特殊要求 | (63)热水锅炉的集气装置、排气阀、泄放管、排污阀或者放水阀、除污器、定压和循环水的膨胀装置、自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置等 |  |
| 12 | 有机热载体锅炉的特殊要求 | (64)有机热载体检验记录或者报告 |  |