附件1

ICS

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z XXXXX—XXXX

专业市场管理通则

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

深圳市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	III

2 规范性引用文件	III

3 术语和定义	III

4 总则	IV

5 职责	IV

6 市场开办要求	IV

7 市场环境与设施要求	V

8 市场经营管理要求	VI

9 经营者经营要求	IX

参考文献	X

前  言

本指导性技术文件按GB/T 1.1–2009给出的规则起草。

本标准起草单位：深圳市市场监督管理局、深圳市标准技术研究院。

本标准归口单位：深圳市市场监督管理局。

本标准主要起草人：。

专业市场管理通则

- 范围

本指导性技术文件规定了深圳市专业市场的术语和定义、总则、职责、市场开办要求、市场环境和设施要求、市场经营管理要求及经营者经营要求。

本指导性技术文件适用于深圳市各类专业市场的开办与管理。

本指导性技术文件不适用于农贸市场和农贸批发市场。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 9670-1996  商场(店)、书店卫生标准

GB/T 10001.1  标志用公共信息图形符号 第1部分: 通用符号

GB/T 17110-2008  商店购物环境与营销设施的要求

GB/T 17217  城市公共厕所卫生标准

GB 19085  商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50045  高层民用建筑设计防火规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本指导性技术文件：

- 专业市场

具有合法的经营资格和合法的固定场所，以批发为主或批零兼营的形式集中交易某单一类商品或若干类具有较强互补性和替代性商品的市场，如服装市场、布料市场、电子市场、汽车市场、家居和建材市场、茶叶市场等。

市场开办者

指投资兴建或改建市场的企业或其他组织。

市场服务管理机构

指市场开办者设立或通过招标、委托授权等形式确立的具体经营管理市场并为市场经营者提供服务的组织。

经营者

指在市场内从事商品经营或提供服务的个人、企业以及其他组织。

- 总则

  - 专业市场的开办与经营应符合国家相关法律法规的规定，相关要求参照《广东省商品交易市场管理条例》及《深圳经济特区商品市场条例》的规定。

  - 本指导性技术文件的目的在于加强专业市场管理，规范市场经营行为，维护广大消费者和经营者的合法权益，指导专业市场的监督、管理和经营向科学、合理、规范的方向发展。各专业市场和经营者应在遵守相关法律法规的前提下，按照本指导性技术文件要求做好市场经营和管理。

- 职责

  - 市场开办者负责提供开办市场必需的硬件设施和软件资质，以及确立市场服务管理机构，未确立市场服务管理机构的，相应职责由市场开办者承担。

  - 市场服务管理机构负责市场日常经营管理，为市场经营者和消费者提供必要的经营服务，应履行管理市场的法定主体责任并主动协助有关部门对市场监管。

  - 经营者负责在合同约定的市场区域和营业执照规定的经营范围内守法经营，以及为所售商品提供必要的售后服务。经营者应遵守市场确立的各项规章制度。

- 市场开办要求

  - 基本要求

    - 市场开办场所应按规定经过注册审批，具有合法使用的特定名称。

    - 开办专业市场应符合本指导性技术文件第6章要求，依法取得行政许可，经过注册登记，方可从事经营活动。

    - 市场开办者应按照《深圳经济特区商品市场条例》的规定在市场开业前设立或通过招标、委托授权等形式确立市场服务管理机构，并向主管部门提交有关市场服务管理机构的情况。

    - 市场服务管理机构应经注册登记，并在市场设有办公场所和值班人员。

  - 选址要求

    - 专业市场选址应符合国家相关法律法规规定，符合深圳市城市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划、商业网点（市场）规划、城市绿地系统规划和城市功能、交通规划的要求。

    - 专业市场选址应符合对应类型市场特点，不扰民、不阻碍交通、不破坏市容环境。

    - 产生有毒有害气体、水体、烟雾、粉尘等污染源，生产或贮存易燃易爆、有毒等危险品场所1000m距离以内，不得建设专业市场。

  - 建筑、装修和装饰要求

    - 建筑结构应采用钢筋混凝土或钢架结构，提倡使用新型环保节能材料建筑。

    - 专业市场建筑及内部装修应符合GB 50016、GB 50045、GB 50222等防火规范的要求。

    - 应根据市场面积大小和周边环境设置出入口。出入口应不少于2个。主要出入口应直接面对通道，且宽度不小于4m，其它出入口宽度不小于2.5m。

    - 场内面积根据营业需要合理利用，通道宽敞，符合人流、物流畅通要求。通道宽度一般不小于1.5m。分设主、辅通道的，主通道宽度一般不小于2m，辅通道宽度一般不小于1.5m。通道不得堆放货物、杂物，要保持畅通。

    - 场内地面应坚固、平整、防滑、耐腐蚀、易清洁。

    - 市场店面装修应统一店牌规格。除统一架设的门面牌匾、广告牌等，不应私自搭建额外的类似牌匾。

  - 面积与布局要求

    - 专业市场应根据经营规模、专业类型、购买群体等因素，合理确定市场面积。

    - 市场应根据专业类型、市场规模和实际客流，配置合理的停车场地和临时装卸货场地。

    - 安排摊位面积应考虑营业人员的活动空间，堆货面积不得超过摊位总面积的40%，堆货码放高度不得超过1.5 m，其经营人员通道（出入口）不应小于0.9m，通道上不得摆放商品，保持通道畅通。

    - 专业市场应按照经营商品类别、功能分行划市。

- 市场环境与设施要求

  - 场内环境要求

    - 灯光照明

      - 专业市场灯光照明应达到GB 50034要求，根据各类型专业市场特点可做具体调整。推荐使用节能灯具。

      - 市场应设置集中管理的应急照明设备系统，以适应疏散照明、安全照明和备用照明的需要。应急照明地面最低照度不应低于0.5lx，连续照明时间应不低于30min。

      - 应定期检查维护灯光照明设备，如有损坏或发生故障，要及时修复。

    - 空气环境

      - 市场内应能随时通风换气、排除异味。有条件的专业市场可按GB/T 17110-2008的4.2.4规定空气要求执行。

      - 封闭市场内温度应本着节能的原则，夏季市场内温度不低于26°C。

    - 噪音

营业时间市场内不应有如高低音喇叭、装修施工等产生的噪音存在。

  - 基础设施要求

    - 给排水设施

      - 专业市场用水应保证足够的水量、水压，水质要求应符合GB 5749规定。

      - 市场应根据专业类型设置合理污水排放管道，与外部市政管道的连接应依法取得许可，并按照雨污分流的原则接入市政管道管理单位指定的设施位置。

    - 供电设施

      - 专业市场应配备满足用电负荷、安全的供电设施。

      - 市场内电线铺设应以穿管铺设为主，并配备漏电防护装置。各档位内应配备独立电源，经营户不得私拉乱搭电线，超负荷用电。

      - 市场内吊顶的照明灯具宜采用嵌入式安装。灯具防护罩应采用非玻璃制品。

      - 凡经营区域有用电设施的，应配置带接地线的电源插座。

    - 环境卫生设施

      - 市场内应设置专用废弃物堆放点，根据专业类型特点及废弃物产生量统一配置废弃物分类收集容器、密闭式垃圾清洁站等垃圾收集设施。

      - 市场应设置公共卫生间，卫生间的数量、面积、条件应与市场面积、条件相匹配，卫生应符合GB/T 17217要求。公共卫生间标志应清晰、醒目、易辨认。

    - 电梯

电梯设备应依照法律和相关标准规定，定期检验和维护，取得有效、合格的安全检验证明。

    - 营销设施

      - 市场应设置有总服务台，并具有明显标识。

      - 市场宜配置有统一的收银台和收款机，配置收款设备宜支持电子支付功能。

      - 门面、柜台的设置应符合对应专业市场的经营特点，统一设置。

    - 消防设施

      - 市场应按照GB 50140-2005的要求配备消防安全设施，按规定存放和更换，并达到安全使用的要求。

      - 市场交易区内不得设置液化气和明火设施。

      - 市场应按照相关消防规范的要求，设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。设有自动消防设施的市场，应每月组织例行检查，且每年应进行不少于一次的全面检测。

    - 附属设施

      - 应在市场主要出入口明显处设置导购图、宣传栏、公示栏等公共服务设施，向顾客明示市场商品和服务布局。

      - 超过3000m2的专业市场应设置有广播室，广播室应为顾客提供服务。

      - 各种公共标识的使用应符合GB/T 10001.1的要求。指引标识应规范、统一、美观、清晰准确、布置合理。

- 市场经营管理要求

  - 市场管理制度建设

    - 各专业市场服务管理机构应根据其专业市场特点制定、发布符合该市场实际情况的专业市场管理办法（以下简称管理办法），并贯彻执行。管理办法应在市场显著位置公示张贴。

    - 制定管理办法应符合相关法律法规规定，符合本指导性技术文件要求。

    - 制定管理办法应包括但不限于以下内容：

- 总则。明确管理办法制定依据、规定内容和适用范围。

- 职责。明确市场服务管理机构各职能部门的职责分工。

- 管理内容。明确市场的经营范围、进场要求、管理制度、卫生保洁管理、交易行为要求、消防安全管理、用电安全管理以及与专业特点相关的其他规定。

- 市场巡查。明确市场服务管理机构巡查内容、频率、程序、记录等内容。

- 责任追究。明确发生问题的各相关方责任。

    - 市场服务管理机构应当建立不合格商品退市机制，市场内经营的商品出现或涉嫌有毒、有害、过期、假冒侵权、伪劣商品等问题时，市场主办者应当及时采取市场临时禁售措施，并向政府相关部门报告。

- 本条所指有毒、有害是指本质应为安全的产品出现有毒、有害的情况，本质为有毒、有害的产品（如有毒、有害的化工产品等）不属此列。

    - 市场应建立消防安全制度、治安防范制度、投诉制度、环境卫生责任制度、索证索票制度、商品商标管理制度、商品广告管理制度等。

    - 市场应建立对重点商品的销售统计和分析制度。

    - 市场应建立分类管理台账。主要内容包括经营者证照情况、年检记录、管理和经营人员状况、不安全商品清退处理、消费者投诉、场内设施安全等。

  - 进场管理

    - 市场服务管理机构应核实经营者的合法经营资质，只有符合要求的经营者才允许进场从事经营活动。

    - 经营者应是具有合法经营资质或是被合法授权的经济法人、个体，进场经营应与市场服务管理机构签订场地租赁和经营管理协议（或合同），协议（或合同）应包括但不限于以下内容：

- 市场服务管理机构的责任和义务；

- 经营者的责任和义务；

- 经营者应遵守的市场管理规章制度；

- 经营者违反相关规定时市场服务管理机构的处理办法。

  - 退场管理

    - 专业市场应根据经营专业特点构建合法、合理、科学的退场管理制度，在经销商入场经营前将相关制度告知，并写入场地租赁和经营管理协议（或合同）。

    - 经营者违反市场管理规定或违反协议约定，市场服务管理机构可根据市场管理办法规定视情节严重情况给予一定次数或时间的整改机会。对于屡劝不改的经营者，市场服务管理机构可按市场管理办法规定及合同约定，与其解除合同、劝其退场，同时应将相关资料记录备案，并将退场经销商名称、商铺号和退场原因予以公示，同时抄送相关行政管理部门。

    - 因违反市场管理规定或违反合同约定，被终止合同或者被劝退场的经营者，两年内不允许重新入场经营。

  - 环境卫生管理

    - 市场内卫生应符合国家卫生标准GB9670-1996，实行区域包干，并明确责任人；场外卫生执行市容环境卫生责任区制度，实行“门前三包”。市场应有公共卫生保洁人员。

    - 市场每日开市前、停止营业后应通场进行湿式清洁，上货后各经营摊(间)应及时清扫，保持环境卫生，做到通道洁净，无垃圾堆放。

    - 市场应当加强对废弃物的分类收集和分类处理，倡导和鼓励可回收资源的综合利用，不得造成对环境的二次污染和交叉污染。

    - 市场应制定和完善建筑物空调设备的使用、应急、卫生管理措施，职责到人，监管到位。要做好空调系统各部件的日常检查、清洗、消毒、维护，防止流行病传染。

    - 市场内要保持清洁卫生，保证市场的环境与设施达到卫生要求。传染性疾病流行期间，对地面、墙面、柜台、货架、公共卫生间、电动扶手带、门把手等的消毒措施、消毒方法等应符合国家标准GB 19085-2003。

    - 市场实行公共场所禁烟制度。

  - 商品管理

    - 商品质量

      - 市场应建立商品质量审核准入制度，所售商品应是合格产品。

      - 商品质量审核应包括下列要求：

- 商品质量应符合国家相关标准的规定；

- 应有产品合格证和按规定要求提供使用说明书；

- 产品标识应规范、明确；

- 应有质量监督检验部门检测报告；

- 实现强制性认证的产品应有强制性认证证书；

- 实施生产许可证管理的产品，应提供生产许可证；

- 进口产品（商品）应有报关单和商检报告；

- 商标注册和商品使用授权书。

    - 商品价格

      - 市场内销售的商品均应明码标价。

      - 价签标价使用阿拉伯数码标明人民币金额，应真实清晰标注商品品名、产地、规格、等级、型(牌)号、计价单位、销售价格等内容。价签文字规范，对位、醒目。

      - 降价商品应使用降价标价签，如实标明降价原因、执行期限和原价、现价。

      - 市场严禁各类价格欺诈、欺行霸市、强买强卖等行为。

    - 商品计量

      - 商品计量单位，应使用法定计量单位的名称或符号。

      - 使用计量器具，采用具有国家计量行政部门制造、修理许可证单位所生产的合格产品。要定期检定，计量准确。

      - 强制性检定的计量器具应由市场统一购置、统一管理、定期核验、按期送检。

      - 定量包装商品的净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 投诉处理与消费者维权

    - 市场服务管理机构应在市场设置有专门的投诉管理与消费者维权职能部门，在市场营业时间应有专人值班负责消费者投诉处理和维权。

    - 市场服务管理机构应在市场公示投诉和维权电话。

    - 对于查实投诉有效情况应记录在案，并与退场管理记录同步登记。

    - 市场对消费者投诉应及时受理，限定时间，认真解决，并向当事人反馈处理结果。

    - 市场应积极调解市场内经营者与消费者的消费纠纷，维护正常的市场经营秩序。

    - 市场应定期对消费者满意度抽样调查，征询对市场的意见和建议，及时改进。

  - 安全与应急管理

    - 安全管理要求

      - 专业市场应符合国家关于消防安全相关法律法规和强制性标准规定，取得消防安全管理部门的有效审查证明。

      - 专业市场应设置有治安管理部门，负责市场保安防范任务，确保购物环境安全。

      - 建筑消防设施的维护管理应符合GB 25201的相关规定。

      - 市场不得容留经营者在市场内住宿。

    - 应急管理基本要求

      - 市场服务管理机构应组织编制《突发事件应急处置预案》，预案应包括对地震、台风、暴风雨等自然灾害和火灾、爆炸、食物中毒、疫病、建筑物倒塌、车辆伤害、触电等安全事故以及群体性事件的应急处置程序。

      - 市场服务管理机构每年应定期组织市场管理机构工作人员和经营者开展应急培训和演练。

  - 交通管理

    - 市场服务管理机构应当制定严格的市场内交通管理制度，客流、物流各行其道，保证人员安全和货物运输安全。

    - 市场应当有专人对机动车停车场、非机动车停车场进行管理，合理、有序地停放车辆，疏导车辆和行人。

    - 市场应按照经营规模设置商品经营区、停车场、货物储存区（库房）、货物运输进出口、卸货区形成合理的客流、物流微循环体系，并加强对客流、物流的管理，保证人员与货物的安全。

    - 市场配套停车场地的出入口及交通标志、标识等各类安全设施的设置，应确保车辆停放安全有序。

  - 其他

    - 税务管理

- 市场主办者应依法办理税务登记，协助税务机关做好市场经营者的税收管理，依法申报纳税，不偷税漏税欠税。

    - 广告管理

- 市场应当制定统一的广告设计规范，对市场外立面和市场内的广告进行管理，对广告牌标语宣传品、牌匾标识的尺寸、色彩、摆放的位置进行统一要求，应符合《深圳经济特区户外广告管理规定》的规定。印刷品广告应符合《印刷品广告管理办法》规定。

    - 知识产权管理

- 市场应设立专门机构，负责协助市场监督管理部门对知识产权保护和商品质量进行管理，重点对商品进货渠道、品牌进行检查，定期对市场内的重点商品质量进行抽查，跟踪了解供应商的信用状况，杜绝假冒侵权伪劣商品上市。市场应每季度对抽查结果进行公示，并抄报相关行政主管部门。

- 经营者经营要求

  - 基本要求

    - 市场经营者应履行经营义务参见《深圳经济特区商品市场条例》。

    - 经营者应依法登记注册，并在营业场所的显著部位悬挂营业执照；实行经营许可证制度的，还应同时悬挂相应的许可证。

    - 经营者经营范围应与登记注册信息一致。

    - 经营者在销售商品时，应向消费者提供商品或有关服务的真实信息，不得诱导或误导消费者。

    - 市场内经营者应通过合法渠道进购商品，进货应按要求建立进货检查验收制度，查验供应商营业执照，生产许可证、商品检验检测报告、商标注册证、代理商的授权或委托书等是否合法有效，并留存加盖供应商印章的复印件备查。

    - 市场内不得销售“三无”产品、无中文标识、走私等国家明令禁止销售的商品；不得销售假冒他人注册商标、使用虚假产地、假冒他人企业名称或代号、仿造或冒用优质商品、认证产品、许可证标志及危及人身安全和身体健康等的商品。

  - 环境卫生要求

经营者应努力保持市场环境卫生，经营过程中产生的垃圾废品应集中按照市场环境卫生要求统一倾倒，不允许在市场内乱丢杂物废品。

  - 售后服务要求

    - 经营者应向消费者提供所售商品的有效凭证。有效凭证应注明产品名称、商标及型号、销售日期、金额等信息，并加盖经销商印章。

    - 发生售后质量问题，经营户应按照相关规定兑现售后承诺。对于有争议的售后问题，可提交市场服务管理机构或当地市场监督管理部门协调解决。

参 考 文 献

[1]  《广东省商品交易市场管理条例》

[2]  《深圳经济特区商品市场条例》

[3]  《定量包装商品计量监督管理办法》

[4]  《深圳经济特区户外广告管理规定》

[5]  《印刷品广告管理办法》

_________________________________