# 深圳市市场监督管理局2022年电梯使用

# 安全管理状况监督抽查工作方案

为规范全市电梯使用行为，保证在用电梯处于安全、适宜运行状态，防范电梯伤亡事故，根据《深圳经济特区特种设备安全条例》的规定，市市场监督管理局决定在全市范围内开展电梯使用安全管理状况监督抽查，特制定本工作方案。

## 一、监督抽查工作内容

（一）监督抽查数量

计划抽查5000台电梯，其中曳引式乘客电梯3500台，曳引式载货电梯1000台，自动扶梯及自动人行道500台。

（二）监督抽查项目

见附件1。

（三）监督抽查合格结论判定规则

电梯使用安全管理状况监督抽查合格结论判定规则按照定期检验合格结论判定规则执行。监督抽查项目（不含统计项目）全部合格，判定为本次监督抽查合格。

## 二、监督抽查抽样

（一）抽样范围

按公众聚集场所（车站、口岸、客运码头、商场、学校、幼儿园、医院、体育场馆、展览馆、公园、地铁、机场、餐饮场所、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构）、住宅小区、机关办公场所、工厂、其它场所顺序抽样。

（二）抽样要求

1.2021年度被市市场监管管理局各辖区局列为乘客投诉热点的、发生安全责任事故的电梯直接纳入监督抽查。

2.选取1000家电梯使用单位，每家至少抽查1台电梯，最多抽查80台电梯。电梯使用单位存在下列情形之一的,必须纳入抽查，且每符合一项加抽1台。

（1）2021年度电梯维保抽查不合格单位抽查到的不合格电梯所属使用单位；

（2）电梯困人处置服务平台（96333平台）反映上年度单台月度困梯数达2次的情况。

监督抽查抽样工作由市市场监管局特设处负责。

- 监督抽查现场检验

（一）监督抽查任务告知

拟实施监督抽查时，监督抽查检验机构应提前一天告知被查单位抽查时间及相关工作依据、程序、要求。抽查电梯具体编号，监督抽查内容在实施检验当天方可告知被抽查单位。现场抽查时，监督抽查检验机构应出具《深圳市使用安全管理状况监督抽查通知单》（下称《抽查通知单》，附件2）,由被抽查单位法定代表人或其书面授权人签收，同时抄送维保单位，并书面明示抽查结果将向社会公布。

（二）现场检验

监督抽查检验机构抽查人员实施现场检验时应由被抽查单位法定代表人或其书面授权人陪同（下称“陪检人员”）。必要时，辖区局可派人对工作现场进行监督并协调解决工作中存在的困难或问题。被抽查单位拒绝监督抽查，或不当场申诉但又拒绝签收《抽查通知书》的，由监督抽查检验机构联系辖区局到场协调解决。被抽查单位无正当理由仍拒绝配合的，由辖区局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十五条规定处理。

被抽查单位应落实现场安全防护，抽查人员应严格按照规定项目和要求开展现场检验工作，通过拍照或视频对不合格项目进行证据固定，对进入监督抽查现场及实施现场监督抽查的主要工作点予以记录，并现场出具《监督抽查初步结果通知书》（下称《初步结果通知书》，附件3）要求被抽查的使用单位限期整改；同时应采集汇总所抽查电梯使用单位名称、安全管理人员身份信息及其《特种设备作业人员证》相关信息。

## 四、监督抽查后处理

（一）隐患和问题报送

1.监督抽查检验机构发现电梯存在严重隐患或重大问题的，应填写《特种设备重大问题报告单》（下称《报告单》，附件4），在24小时内通过特种设备隐患上报系统报送辖区局。《报告单》对不合格项、严重隐患和重大问题的文字表述应与《初步结果通知书》一致。

2.对判定不合格的电梯，监督抽查检验机构应在监督抽查现场检验结束次日起24小时内通过电子信息渠道内将《抽查通知书》、《初步结果通知书》等证据材料报送电梯安装地辖区局。

3.对判定为安全使用不合格的使用单位，监督抽查检验机构应在监督抽查工作全部结束后10个工作日内将《电梯使用安全管理状况监督抽查不合格使用单位报告单》（附件5）报送市市场监管局特设处。

（二）隐患处置

对被判定为不合格的电梯，辖区局接到报送材料后应在5个工作日内下达特种设备安全监察指令书，要求使用单位限期整改，责令整改期限原则上不超过15天。

（三）违法行为查处

1.对继续使用经监督抽查（仅限紧急照明和报警装置）不合格，或者存在严重隐患或重大问题电梯的使用单位，由电梯安装地辖区局根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条予以立案处罚。

2.对电梯使用安全管理状况监督抽查不合格的使用单位，由市市场监管局指定相关辖区局依据《特种设备安全法》第八十三条、八十六条、八十七条，《广东省电梯使用安全条例》第三十三条，《深圳经济特区特种设备安全条例》第六十七、六十八条、七十条规定予以查处。

（四）总结报送和结果公告

监督抽查检验机构应在10月底前完成监督抽查工作并将监督抽查结果分析报告报送市市场监管局特设处。特设处在2个月内将监督抽查结果在市市场监管局网站或媒体上进行公告。

附件:1 《深圳市2022年使用安全管理状况监督抽查项目》

2 《深圳市使用安全管理状况监督抽查通知单》

3 《监督抽查初步结果通知书》

4 《特种设备重大问题报告单》

5 《深圳市电梯安全使用管理状况监督抽查不合格使用单位报告单》