深市监函〔2024〕209号

A

深圳市市场监督管理局关于对市七届人大五次会议第20240404号建议答复的函

杨勤等代表：

你们提出的《关于切实保障医用气体系统安全持续促进我市卫生健康事业高质量发展的建议》（深圳市七届人大五次会议代表建议第 20240404号，以下简称“《建议》”）收悉，非常感谢你们对医疗器械监管的关心和支持。《建议》由市市场监督管理局,市卫生健康委员会,建筑工务署分别办理，涉及我局职责的主要是建议一“组织摸底监督检查，及时消除重大隐患”，办理意见如下：

我局一直高度重视医用压缩气体供应系统使用质量安全监管，将大型医疗机构医用压缩气体供应系统使用质量管理纳入检查重点。2024年以来共对48家三级公立医院医用气体供应管理系统进行检查，发现部分医院存在质量管理制度不完善、采购安装资料缺失、维护保养记录不完整等问题。对于上述医院，我局责令限期整改，要求其采取针对性措施，消除质量安全隐患。下一步，我局将继续加强医用压缩气体供应系统使用环节监管，并加强与市卫生健康委和建筑工务署沟通协作，配合做好医用气体在设计、施工等阶段的监管工作。

感谢你们对医疗器械监管工作的关心，欢迎再提宝贵意见，并多加指导和监督。

深圳市市场监督管理局

2024年5月24日