深市监函〔2025〕217号

A

深圳市市场监督管理局关于对市七届人大六次会议第20250112号建议答复的函

郭娟等代表：

你们提出的《关于提高深圳市燃气表计量准确性的建议》（深圳市七届人大六次会议代表建议第20250112号，以下简称“《建议》”）收悉，非常感谢你们对燃气表计量问题的关心和支持。《建议》由市国有资产监督管理委员会、市住房和建设局、市市场监督管理局分别办理，《建议》中所提提高深圳市燃气表计量准确性的建议，我局经认真研究，现根据我局职责，提出以下办理意见：

一、对建议一加强监管力度确保首检和定期更换的答复

根据《计量法》等规定，用于贸易结算的居民生活用燃气表使用前应经计量检定机构检定合格。2024年全市计量检定机构共检定燃气表77.8万台，检定合格率99.35%，经检定合格的，深圳市燃气集团方可安装使用。今年我局赴深圳市燃气集团开展调研督导，督促企业加强燃气表选用、检定等计量管理制度建设，有序推进燃气表到期轮换。

二、对建议四加强信息公开和透明度的答复

深圳市燃气集团按规定在广东省计量强制检定管理平台对燃气表的型号、规格、生产厂家等信息进行登记并申请检定，计量检定机构完成燃气表检定后将检定信息报至该平台。我局组织在新装燃气表上推行“诚信计量智码”，市民可以扫码查询相关信息并进行监督。

三、对建议五加强法律法规宣传和执行的答复

- 我局将通过多渠道宣传燃气表计量知识和计量法律法规，进一步提升燃气经营公用企业和用户的法律意识，组织开展燃气表计量监督检查，根据群众诉求抽检燃气表，依法严厉打击燃气表计量相关违法违规行为，切实维护群众计量权益。目前全国流量计量技术委员会正组织修订国家计量检定规程《膜式燃气表》（JJG 577-2012）和国家计量技术规范《膜式燃气表型式评价大纲》（JJF 1354-2012），将为燃气表计量监管提供有力保障。

感谢你们对燃气表计量工作的关心，欢迎再提宝贵意见，并多加指导和监督。

深圳市市场监督管理局

2025年5月13日