| 关于移动式电源插座产品的 消费警示 |  |
| --- | --- |
| 标称产品名称 | 移动式电源插座 |
| 产品照片 |  |
| 标称型号/规格 | MX |
| 标称产品商标 | / |
| 标称生产批号/日期 | / |
| 标称生产者名称 | 深圳市虹廷电器有限公司 |
| 产品风险及可能 导致的后果 | 1.插头插销到边缘距离不够，可能引发触电危险。2.带电部件可触及，可能引发触电危险。 |
| 避免损害发生的 应急处置方式 | 若消费者所持有移动式电源插座为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。 |
| 标称生产者无法实施召回活动的原因 | 公司已实地查无。 |