	关于火灾探测器产品的消费警示

	标称产品名称
	火灾探测器

	标称型号/规格
	HTB-05

	标称产品商标
	Modofo Tool

	标称生产批号/日期
	/

	标称生产者名称
	深圳市维度智创科技有限公司

	产品风险及可能
导致的后果
	无法确定产品在遇到烟雾时是否能正常工作，存在起火危险。

	避免损害发生的
应急处置方式
	若消费者所持有的火灾探测器为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。

	标称生产者无法实施召回活动的原因
	公司已实地查无。



