	关于嵌入式筒射灯产品的消费警示

	标称产品名称
	嵌入式筒射灯

	标称型号/规格
	AQ442/7W

	标称产品商标
	/

	标称生产批号/日期
	/

	标称生产者名称
	深圳市未来天空灯饰有限公司

	产品风险及可能
导致的后果
	[bookmark: _GoBack]外部接线和内部接线（软线固定架）不符合标准要求，可能引发触电危险。

	避免损害发生的
应急处置方式
	若消费者所持有的嵌入式筒射灯为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。

	标称生产者无法实施召回活动的原因
	公司已注销。



