	关于嵌入式LED灯具防眩射灯产品的
消费警示

	标称产品名称
	嵌入式LED灯具-防眩射灯

	标称型号/规格
	XZ-CB-S07-1 7W(1×7W/LED模块)

	标称产品商标
	/

	标称生产批号/日期
	[bookmark: _GoBack]/

	标称生产者名称
	深圳市湘哲科技有限公司

	产品风险及可能
导致的后果
	产品结构（带有非用户替换光源的灯具）,防触电保护不符合标准要求，可能引发触电危险。

	避免损害发生的
应急处置方式
	若消费者所持有的嵌入式LED灯具-防眩射灯为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。

	标称生产者无法实施召回活动的原因
	公司已实地查无。



